## 第一面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [24 empty] | （第一面）
※の欄を設計者が記入のこと
評価対象建築物の名称
評価対象建築物の所在地
設計者等の氏名
評価者氏名
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
| 耐震等級、 | 土台・ | 柱の小径 |  | ・ | 小径 | （ | [12 empty] | mm） | ☐ | 仕上表
構造の安定に関すること | その他、 | 柱等 | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ |  | ・ | 品質 | （ | [12 empty] | ） | □ | 伏図
| 耐風等級、 |  |  |  | ・ | 埋め込み長さ |  |  | （ | [10 empty] | mm） | ☐ | 構造詳細図
| 耐積雪等級 |  |  |  | ・ | 位置・間隔 |  | （ | [11 empty] | ）
| 壁量基準 | 耐力壁 | 筋かい耐力壁 |  | ・ | 種類 | （ | [12 empty] | ） | □ | 仕上表
| による場合 | [5 empty] | （ | [12 empty] | ） | □ | 伏図
| （評価方法基準 |  | 木ずり耐力壁 |  | ・ | 種類 | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 壁量計算書
| 第５ 1-1(３) |  | 面材耐力壁 |  | ・ | 種類 | （ | [8 empty] | ） |  | 厚さ | （ | mm） | □
| ホ又はヘ①ｂ） | [5 empty] | （ | [8 empty] | ） |  | 厚さ | （ | mm）
[5 empty] | ・ | 釘打ち |  | 種類 | （ | [5 empty] | ） |  | 間隔 | （ |  | mm）
| □ | 準耐力 | 各部寸法 |  | ・ | 階高 |  | １階 | （ |  |  |  |  | mm） | 2階 | （ |  |  |  | mm） | □ | 仕上表
| 令和７年４月 １日 | 壁等 |  |  | ・ | 天井高 |  | １階 | （ |  |  |  |  | mm） | 2階 | （ |  |  |  | mm） | □ | 伏図
| 以降の基準 |  |  |  | ・ | 横架材間距離 |  |  |  | １階 | （ |  |  |  | mm） | 2階 | （ |  |  | mm） | ☐ | 壁量計算書
| に適合 |  |  |  | ・ | 開口高さ |  |  | 掃出窓 | （ | [9 empty] | mm） | □
[6 empty] | 腰高窓/大 |  | （ |  |  |  | mm） |  | 腰高窓/中 |  |  | （ |  |  | mm）
| □ |  |  |  |  | 小窓 |  | （ |  |  |  | mm） |  | その他 |  |  | （ |  |  | mm）
| 2025-03-31 |  | 木ずり準耐力 |  | ・ | 種類 | （ | [12 empty] | ）
| 以前の基準 |  | 壁・腰壁等 |  |  |  | （ | [12 empty] | ）
| に適合 |  | 面材準耐力壁 |  | ・ | 種類 | （ | [8 empty] | ） |  | 厚さ | （ | mm）
|  |  | ・腰壁等 |  |  |  | （ | [8 empty] | ） |  | 厚さ | （ | mm）
[5 empty] | ・ | 釘打ち |  | 種類 | （ | [5 empty] | ） |  | 間隔 | （ |  | mm）
|  | 壁量 | 存在壁量 |  | ・ | Ｘ軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm） | ☐ | 壁量計算書
[5 empty] | ・ | Y軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm） | □
|  |  | 基準法で定め |  | ・ | Ｘ軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  |  | る必要壁量 |  | ・ | Y軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  |  | 耐震等級の |  | ・ | Ｘ軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  |  | 必要壁量 |  | ・ | Y軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  |  | 耐風等級の |  | ・ | Ｘ軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  |  | 必要壁量 |  | ・ | Y軸方向 |  | １階 | （ |  |  |  |  | cm） | 2階 | （ |  |  |  | cm）
|  | 床組等 | 火打ち構面 |  | ・ | 火打ちの種類、寸法 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | □ | 仕上表
[5 empty] | ・ | 火打ちの隅長 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | ☐ | 伏図
[5 empty] | ・ | 火打ちと取合う梁せい |  |  |  |  | （ | [8 empty] | mm） | ☐ | 壁量計算書
[5 empty] | ・ | 火打ち構面の位置 |  |  |  |  | （ | [8 empty] | ） | ☐ | 矩形図
|  |  | ２階床面 |  | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 根太 |  | 間隔 | （ |  |  |  | ） |  | 工法 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 釘打ち |  | 種類 | （ | [5 empty] | ） |  | 間隔 | （ |  | mm以下）
|  |  | 小屋床面 |  | ・ | 面材の種類 |  |  | （ | [10 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 根太 | 間隔 | （ |  |  |  |  | ） |  | 工法 | （ |  |  |  | ）
[5 empty] | ・ | 釘打ち |  | 種類 | （ | [5 empty] | ） |  | 間隔 | （ |  | mm）

## 第二面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第二面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| 耐震等級、 | 屋根面 | 屋根勾配 |  | ・ | 勾配 |  |  |  | （ | [12 empty] | 寸） | □ | 仕上表
構造の安定に関すること（つづき） | その他、 |  | 屋根面 |  | ・ | 面材の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | ☐ | 伏図
| 耐風等級、 |  |  |  | ・ | 垂木 |  |  | 間隔 | （ |  |  |  |  | ） |  | 工法 | （ |  |  |  |  | ） | ☐ | 壁量計算書
| 耐積雪等級 |  |  |  | ・ | 釘打ち |  |  | 種類 | （ | [6 empty] | ） |  | 間隔 | （ |  |  | mm） | □
| （つづき） | 接合部 | 金物の品質 |  | ・ | 品質 |  | （ | [14 empty] | ） | □ | 仕上表
|  |  | 筋かい端部 |  | ・ | 金物 |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 壁量計算書
|  |  | の接合部 | [20 empty] | □
|  |  | 柱脚・柱頭 |  | ・ | 金物 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | の接合部 |  |  |  |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
[6 empty] | 仕口等 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 下屋等の横 |  | ・ | 金物 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 架材接合部 |  |  | 仕口等 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | 胴差と通し柱 |  | ・ | 金物 |  | （ | [14 empty] | ）
|  |  | の接合部 |  |  | 仕口等 |  | （ | [14 empty] | ）
[8 empty] | （ | [14 empty] | ）
|  | 基礎・１ | 根入れ深さ |  | ・ | 深さ |  | （ | [14 empty] | mm） | □ | 仕上表
|  | （寸法・ | 基礎の各部 |  | ・ | 立上り部分の高さ |  |  |  |  | （ | [11 empty] | mm） | ☐ | 構造詳細図
|  | 配筋等） | 寸法 |  | ・ | 立上り部分の厚さ |  |  |  |  | （ | [11 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 底盤の寸法 |  |  |  | 厚さ | （ |  |  |  |  | mm） |  | 幅 | （ |  |  |  | mm）
|  |  | 基礎の配筋 |  | ・ | 主筋 | [5 empty] | 径 | （ | [9 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 標準部の補強筋 | [5 empty] | 径 | （ | [9 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 開口直下の補強筋 | [5 empty] | 径 | （ | [9 empty] | mm）
|  | 横架材 | 横架材の断面 |  | ・ | 床大梁 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm） | □ | 仕上表
|  |  | 寸法 |  | ・ | 床小梁 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm） | □ | 伏図
|  |  | （最小～最大） |  | ・ | 小屋梁 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm） | ☐ | 構造詳細図
[5 empty] | ・ | 胴差 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm） | ☐ | 矩形図
[5 empty] | ・ | 根太 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm）
[5 empty] | ・ | 垂木 |  | （ |  |  | mm | × |  |  |  |  | mm） |  | 間隔 | （ |  |  | mm）
|  | 構造躯体 | 免震建築物 |  | □ | 免震建築物 | [17 empty] | □ | 構造計算書
[6 empty] | □ | 平成12年建設省告示第2009号第１第３号に規定されるもの | [16 empty] | □
[6 empty] | ・ | 同告示第２の該当する号
[7 empty] | □ | 一号（建築基準法20条第１項第四号に掲げる建築物）
[7 empty] | □ | 二号（建築基準法20条第１項第二号又は第三号に掲げる建築物）
[7 empty] | □ | 三号（時刻歴応答解析を行い大臣認定を取得）
[6 empty] | ・ | 免震層・免震材料の維持管理に関する計画 | [11 empty] | □ | 有 | □ | 無
[6 empty] | ・ | 敷地の管理に関する計画 | [11 empty] | □ | 有 | □ | 無
|  | 長期使用 | 耐震性能 |  | ☐ | 耐震等級（倒壊等防止）等級２ | [17 empty] | □ | 構造計算書
|  | 構 造 等 | に係る措置 |  | □ | 耐震等級（倒壊等防止）等級１かつ応答層間変形角（安全限界変形角） 1/40以下（限界耐力計算） | [17 empty] | ☐ | 壁量計算書
対応措置
[5 empty] | □ | 免震建築物
| 地盤又は杭 | 地盤 | 地盤の種 |  | ・ | 地盤の種類 |  |  |  | （ | [12 empty] | ） | □ | 仕上表
| の許容支持力 |  | 類・支持力 |  | ☐ | 地盤の許容応力度 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | kN/㎡） | ☐ | 伏図
| 等及びその |  |  |  | □ | 杭の許容支持力 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | kN/本） | ☐ | 調査書
| 設定方法 |  |  |  | □ | 杭状改良地盤の許容支持力度 | [7 empty] | （ | [8 empty] | kN/㎡） | □
[5 empty] | □ | 杭状改良地盤の許容支持力 | [7 empty] | （ | [8 empty] | kN/本）
[5 empty] | ・ | 地盤調査方法等 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 地盤改良方法 |  |  |  |  | （ | [11 empty] | ）
|  | 地業 | 地業 |  | ・ | 材料 |  | ［ | □ | 割栗 |  | ☐ | 砕石 |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ） | ］ | □ | 仕上表
[5 empty] | ・ | 締め固め方法 |  |  |  | ［ | ☐ | ランマー |  |  | □ | その他 |  | （ |  |  |  | ） | ］ | ☐ | 構造詳細図
| 基礎の構造 | 基礎・２ | 基礎の構造 |  | ☐ | 鉄筋コンクリート造 | [5 empty] | □ | 無筋コンクリート造 | [10 empty] | □ | 仕上表
| 方法及び形 | （形式） | 方法 |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 伏図
| 式等 |  | 基礎の形式 |  | □ | 布基礎 | [5 empty] | ☐ | べた基礎 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）

## 第三面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [28 empty] | （第三面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| 感知警報装置 | 感知警報 | 感知部分の |  | ・ | 種類 | [18 empty] | ☐ | 仕上表
火災時の安全に関すること | 設置等級（自 | 装置 | 設置場所等 |  |  | □ | 自動火災報知設備 | [17 empty] | ☐ | 平面図
| 住戸火災時） |  |  |  |  | □ | 住宅用防災報知設備（住宅用自動火災報知設備） | [17 empty] | □
[6 empty] | ☐ | 住宅用防災警報器（住宅用火災警報器）
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 設置場所 | [5 empty] | 種 別 | [6 empty] | 検定番号
[6 empty] | ☐ | すべての居室( | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | すべての寝室( | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | ☐ | すべての階段( | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | 寝室のある階から直下に通じる階段
[10 empty] | （ | [6 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | ☐ | すべての台所等（ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
[11 empty] | （ | [5 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  |  | 警報部分の |  | ・ | 設置箇所 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 性能等 |  | ・ | 検定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
| 脱出対策 | 脱出対策 | 避難器具の |  | □ | 直通階段に直接通ずるバルコニー | [18 empty] | □ | 仕上表
| （火災時） | （３階 | 種類 |  | □ | 避難器具 | [18 empty] | □ | 平面図
|  | 以上） |  |  |  | □ | 滑り棒 |  |  | □ | 滑り台 |  |  |  | □ | 緩降機 |  |  | □ | 避難用タラップ |  |  |  |  | □
[6 empty] | □ | 避難ロープ |  |  | □ | 避難はしご |  |  |  | □ | 避難橋 |  |  | □ | 救助袋
[5 empty] | □ | その他
| 耐火等級（延 | 開口部の | 防火設備の |  | ・ | サッシの種別 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 配置図
| 焼のおそれ | 耐火性能 | 仕様等（耐火 |  | ・ | ガラスの種別 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 仕上表
| のある部分 |  | 性能が最も |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 平面図
| （開口部）） |  | 低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 |  |  |  |  | ☐ | 20分以上 |  |  |  |  | □ | その他 |  |  | ☐ | 矩形図
| 耐火等級（延 | 外壁・軒裏 | 外壁の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | □ | 配置図
| 焼のおそれの | の構造 | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 仕上表
| ある部分（開 |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | ☐ | 20分以上 |  |  | □ | その他 |  |  | □ | 平面図
| 口部以外）） |  | 軒裏の構造等 |  | ・ | 構造・材料 |  |  |  | （ | [13 empty] | ） | ☐ | 矩形図
|  |  | （耐火性能が |  | ・ | 認定番号等 |  |  |  | （ | [13 empty] | ）
|  |  | 最も低いもの） |  | ・ | 耐火時間 |  |  | □ | 60分以上 |  |  | □ | 45分以上 |  |  | ☐ | 20分以上 |  |  | □ | その他
| 劣化対策等級 | 外壁の | 外壁の構造等 |  | ・ | 外壁の構造 |  |  |  | ☐ | 通気構造等 |  |  |  | □ | その他 | [8 empty] | ☐ | 仕上表
劣化の軽減に関すること | （構造躯体等） | 軸組等 | （地面からの |  | ・ | 柱 | [18 empty] | □ | 伏図
|  |  | 高さ１ｍ以内） |  |  | ☐ | 製材 |  |  |  | 樹種 | （ | [11 empty] | ） | ☐ | 矩形図
[6 empty] | □ | 集成材等 |  |  |  | 種類 | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 小径 |  | （ | [15 empty] | ）
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ） | ☐ | 無
[5 empty] | ・ | 柱以外の軸材
[6 empty] | ☐ | 製材 |  |  |  | 樹種 | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | □ | 集成材等 |  |  |  | 種類 | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ） | ☐ | 無
[5 empty] | ・ | 構造用合板等の種類 | [5 empty] | （ | [11 empty] | ）
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ） | □ | 無
|  | 土台 | 防腐・防蟻 |  | ・ | 土台に接する外壁下端の水切り | [8 empty] | ☐ | 有 |  | □ | 無 | [5 empty] | ☐ | 仕上表
|  |  | 処理 |  | ・ | 土台 |  |  | 樹種 | （ | [13 empty] | ） | □ | 伏図
[6 empty] | 薬剤処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [10 empty] | ） | ☐ | 無 | ☐ | 矩形図
|  | 直交集成板を用いる場合 |  |  | ・ | 以下のいずれにも適合 | [18 empty] | ☐ | 仕上表
[6 empty] | （適合の場合、土台の基準に適合していることを要しない） | [18 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板が、外壁の構造等（地面からの高さ1ｍ以内） | [17 empty] | ☐ | 矩形図
及び土台の基準に掲げるものと同等の劣化の軽減に有効な措置
[6 empty] | □ | 基礎と接する直交集成板の外壁側面下端の水切りが設けられている
[6 empty] | □ | 当該直交集成板と基礎との間に防水上有効な措置
[6 empty] | □ | 室内から床下への漏気による水蒸気の供給を遮断するための措置
|  | 浴室・脱衣 | 防水上の措置 |  | ・ | 浴室 |  |  | □ | 防水上有効な措置 |  |  |  |  | ☐ | 浴室ユニット | [8 empty] | ☐ | 仕上表
|  | 室の防水 | [6 empty] | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置 | [8 empty] | □
[9 empty] | （方法 | [14 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | ☐ | 防水上有効な措置 |  |  |  |  | □ | その他の防水措置 |  |  |  |  | □ | 防腐措置
[9 empty] | （方法 | [14 empty] | ）

## 第四面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第四面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| 劣化対策等級 | 地盤 | 防蟻措置 |  | ・ | 防蟻方法 |  |  | ☐ | べた基礎 |  |  |  | □ | 土壌処理 |  |  |  | □ | その他 |  |  |  | □ | 仕上表
劣化の軽減に関すること（つづき） | （構造躯体等） |  |  |  | ・ | 土壌処理 |  |  | □ | 有 | （方法 | [9 empty] | ） | ☐ | 無 | ☐ | 矩形図
| （つづき） | 基礎高さ | 基礎高さ |  | ・ | 地盤面から基礎上端又は地面から土台下端までの高さ | [17 empty] | □ | 仕上表
[16 empty] | （ | [6 empty] | mm） | ☐ | 矩計図
[24 empty] | ☐ | 構造詳細図
|  | 床下防湿・ | 防湿方式 |  | ・ | 防湿方法 |  |  |  | ☐ | コンクリート |  |  |  | 厚さ | （ | [6 empty] | mm） | ☐ | 仕上表
|  | 換気措置 | [7 empty] | □ | 防湿フィルム |  |  |  | 厚さ | （ | [6 empty] | mm） | ☐ | 矩計図
[5 empty] | ・ | 防湿フィルムの場合 | [17 empty] | □ | 伏図
[6 empty] | 材料（ | [12 empty] | ） 認定番号（ |  |  |  | ） | □
|  |  | 換気措置 |  | □ | 基礎部の開口 |  |  |  |  | 外周部の設置間隔（ | [11 empty] | ｍ）
[11 empty] | 開口高さ（ | [7 empty] | mm） 幅（ |  |  |  | mm）
[5 empty] | ☐ | ねこ土台 |  |  | 有効面積（ | [5 empty] | ㎠/ｍ） |  |  | 高さ（ |  |  |  |  | mm）
[5 empty] | □ | 基礎断熱工法 |  |  |  |  | 断熱材の熱抵抗（ | [11 empty] | ㎡･K/W）
|  | 小屋裏 | 小屋裏換気 |  | ・ | 換気口の位置 |  |  |  |  | 給気口 |  | （ | [9 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 換気 | [8 empty] | 排気口 |  | （ | [9 empty] | ） | ☐ | 立面図
[5 empty] | ・ | 換気口の面積の天井面積に対する割合 | [17 empty] | □
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
|  | 長期使用 | 適合等級 |  | ☐ | 3-1劣化対策等級の等級3に適合 | [17 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 | 床下措置 |  | ・ | 区分された床下空間ごとの点検口位置 | [10 empty] | （ | [5 empty] | ） | □
|  | 対応措置 |  |  | ・ | 床下空間の有効高さ | [9 empty] | 有効高さ（ | [6 empty] | mm）
|  |  | 小屋裏措置 |  | ・ | 区分された小屋裏空間ごとの点検口位置 | [10 empty] | （ | [5 empty] | ）
| 維持管理 | 専用配管 | コンクリート内 |  | ・ | 排水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 仕上表
維持管理・更新への配慮に関すること | 対策等級 |  | 埋め込み配管 |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | ☐ | 平面図
| （専用配管） |  |  |  | ・ | 給湯管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □
|  | 地中 | 地中埋設管上 |  | ・ | 排水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 仕上表
|  | 埋設管 | のコンクリート |  | ・ | 給水管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | ☐ | 平面図
|  |  | 打設 |  | ・ | 給湯管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □ | 矩計図
[5 empty] | ・ | ガス管 |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有 | [10 empty] | □
[5 empty] | □ | 条例等の規定により凍結防止のため配管埋設が定められている地域
|  | 専用排水 | 排水管等の |  | ☐ | 平滑である |  |  |  | 仕様等 |  | （ | [10 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 管の性状 | 内面 |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 平面図
|  | 等（継手及 | 設置状態 |  | ☐ | たわみ抜け等が生じないように設置
|  | びヘッダ |  |  |  | 措置 |  | （ | [14 empty] | ）
|  | ーを含む） |  |  | □ | その他 |  | （ | [14 empty] | ）
|  | 専用 | 排水管等の |  | ・ | 便所１ |  | （ | [14 empty] | ） | ☐ | 配置図
|  | 排水管 | 清掃措置 |  |  | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有） | [6 empty] | ☐ | 平面図
[5 empty] | ・ | 便所２ |  | （ | [14 empty] | ） | □
[6 empty] | □ | 排水ますに隣接 |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有）
[5 empty] | ・ | その他の水廻り
[6 empty] | ☐ | トラップ |  |  |  |  | □ | 掃除口 |  | （ | □ | 露出又は開口有）
|  | 配管 | 主要接合部 |  | ・ | 排水管と設備機器の接合部 | [17 empty] | ☐ | 平面図
|  | 点検口 | 等の点検措置 |  |  | ☐ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ） | □
[5 empty] | ・ | 給水管と設備機器の接合部
[6 empty] | ☐ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給湯管と設備機器の接合部
[6 empty] | ☐ | 露出 |  |  | ☐ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給水管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 給湯管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
[5 empty] | ・ | ガス管のバルブ及びヘッダー
[6 empty] | □ | 露出 |  |  | □ | 開口有 |  |  | ☐ | その他 |  | （ | [5 empty] | ）
|  | 長期使用 | 適合等級 |  | ☐ | 4-1維持管理対策等級（専用配管）の等級3に適合 | [17 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 |  |  |  | （専用配管のうち、ガス管に係る基準は除く。） | [17 empty] | □
対応措置

## 第五面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [24 empty] | （第五面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [18 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [15 empty] | 記載図書
| 断熱等 | 地域の区分 |  |  | 地域の区分 |  |  |  | （ |  |  |  | ）地域
温熱環境・エネルギー消費量に関すること | 性能等級 | 適用する基準 |  |  | ☐ | 非住宅・住宅計算法
[5 empty] | □ | 住宅仕様基準※1（等級４） | [7 empty] | □ | 誘導仕様基準（等級５）
|  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮平均 |  | □ | 外皮平均熱貫流率（UA値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 平面図
|  |  | 熱貫流率 | [17 empty] | □ | 立面図
|  |  | 冷房期の平均 |  | □ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値）の基準に適合 | [14 empty] | □ | 矩計図
|  |  | 日射熱取得率 | [17 empty] | □ | 建具表
|  | 住宅仕様基準・誘導仕様基準 | 外皮の熱貫流率の基準または、断熱材の熱抵抗の基準 |  | 屋根 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K) |  | □ | 計算書
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W) |  | □
[5 empty] | 天井 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 壁 |  | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[13 empty] | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 床 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[5 empty] | 土間床等の外周部 |  | 外気に接する部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
[7 empty] | その他の部分 | [5 empty] | 部位の熱貫流率（ | [5 empty] | W/㎡・K)
[7 empty] | （ |  |  |  |  | ） | 部位の熱抵抗（ | [5 empty] | ㎡・K/W)
|  |  | 開口部の 断熱性能等 |  | □ | 開口部の断熱性能等に関する基準に適合
[6 empty] | □ | 緩和措置有り
[7 empty] | □ | 窓の断熱（２％緩和） | [6 empty] | □ | 窓の日射（４％緩和）
|  | 結露防止 | 結露の発生 |  | □ | 防湿層の設置（繊維系断熱材等を使用する場合） | [14 empty] | □ | 仕上表
|  | 対策 | 防止対策 |  |  | □ | 設置 |  | （ | [7 empty] | ） |  |  |  | □ | 矩計図
[6 empty] | □ | 省略 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | □ | 通気層の設置（外壁・屋根を断熱構造とする場合）
[6 empty] | □ | 屋根 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略（ |  | )]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
[6 empty] | □ | 外壁 |  | [ | □ | 有 | ( |  |  |  | ) | □ | 省略（ |  | )]
[6 empty] | ・ | 防風層の設置 |  |  |  |  | ( | [7 empty] | )
|  | 長期使用 | 外皮性能に係る |  | ☐ | 非住宅・住宅計算法による等級が等級５以上 | [14 empty] | ☐ | 仕上表
|  | 構 造 等 | 適合等級 |  | □ | 誘導仕様基準（等級５） | [14 empty] | ☐ | 平面図
|  | 対応措置 | [18 empty] | ☐ | 計算書
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 第六面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [20 empty] | （第六面） | 温熱環境・エネルギー消費量に関すること（つづき）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
| 一次エネル | 適用する基準 |  |  | □ | 非住宅･住宅計算方法 | [10 empty] | □ | 仕上表
温熱環境・エネルギー消費量に関すること（つづき） | ギー消費量等 |  |  |  | □ | 住宅仕様基準 ※１（等級４） |  |  |  |  | □ | 誘導仕様基準（等級6） |  |  |  |  | □ | 計算書
|  | 非住宅･住宅計算方法 | 外皮性能値 |  | ・ | 外皮平均熱貫流率（UA値） | [5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | 面積表
[5 empty] | ・ | 冷房期の平均日射熱取得率（ηAC値） | [6 empty] | 結果表による |  |  |  | □ | 平面図
[5 empty] | ・ | 暖房期の平均日射熱取得率（ηAH値） | [10 empty] | □ | 機器表
|  |  | 居室等の面積 |  | ・ | 合計の床面積 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算 |  |  |  | □ | 系統図
[6 empty] | ・ | 主たる居室 | [5 empty] | 結果表による |  |  |  | □ | 計算書
[6 empty] | ・ | その他の居室 | [9 empty] | □
|  |  | 一次エネル |  | ・ | 基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | □ | 一次エネルギー消費量計算
|  |  | ギー消費量 |  | ・ | 設計一次エネルギー消費量 | [6 empty] | 結果表による
|  |  | 設備機器等 |  | □ | 一次エネルギー消費量計算結果表による
の仕様
|  | 住宅仕様基準 | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 換気設備 |  | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 照明設備 |  | □ | 非居室に白熱灯または同等以下の性能の照明を採用していない
|  |  | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ | [6 empty] | ）
|  | 誘導仕様基準 | 暖房設備 |  | ・ | 暖房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 暖房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 冷房設備 |  | ・ | 冷房方式 |  | （ | [7 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 冷房機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 換気設備 |  | ・ | 熱交換換気設備の有無 |  |  |  | □ | 有 |  |  | □ | 無
[5 empty] | ・ | 換気機器の仕様等
[6 empty] | （ | [9 empty] | ）
|  |  | 照明設備 |  | □ | 全ての照明設備がLED又は同等以上
|  |  | 給湯設備 |  | □ | 給湯熱源機の種類等 |  |  | （ | [6 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 所定の省エネ対策の実施
[6 empty] | □ | ヘッダー方式 分岐後配管径13A以下
[6 empty] | □ | 浴室シャワーの節湯水栓の使用
[6 empty] | □ | 高断熱浴槽の採用
|  | 長期使用 | 一次エネルギー |  | ☐ | 基準省令及び非住宅・住宅計算方法による等級が等級６以上 | [10 empty] | ☐ | 平面図
|  | 構 造 等 | 消費量に係る |  | □ | 誘導仕様基準（等級６） | [10 empty] | ☐ | 機器表
|  | 対応措置 | 適合等級 | [13 empty] | ☐ | 計算書
※1 長期使用構造等の併願申請を行わない場合は住宅仕様基準を用いることができます。

## 第七面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第七面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [21 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [18 empty] | 記載図書
| ホルムアルデ | 居室の内 | 使用する建材 |  | ☐ | 製材等 |  | （ | ☐ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  |  | ） |  |  |  | ☐ | 仕上表
空気環境に関すること | ヒド対策 | 装の仕上 |  |  | ☐ | 特定建材 |  |  |  |  | ☐ | その他 | [11 empty] | □
| （内装及び | げ材 | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級
| 天井裏等） |  | ヒド発散等級 |  |  | ☐ | F☆☆☆☆相当（規制対象外の建材）
|  |  | （特定建材） |  |  | □ | F☆☆☆相当（第３種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[6 empty] | □ | F☆☆相当（第２種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[9 empty] | 特定建材の種類 | [8 empty] | 使用箇所
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
|  | 天井裏 | 措置方法 |  | ☐ | 使用建材による | [5 empty] | □ | 換気又は気密措置による | [10 empty] | ☐ | 仕上表
|  | 等の下地 | 使用する建材 |  | ☐ | 製材等 |  | （ | ☐ | 製材 |  | □ | 丸太 |  | □ | 単層フローリング |  |  |  | ）
|  | 材等 |  |  | ☐ | 特定建材 |  |  |  |  | □ | その他
|  |  | ホルムアルデ |  | ・ | 特定建材のうち最もホルムアルデヒド発散量が大きい建材の等級
|  |  | ヒド発散等級 |  |  | ☐ | F☆☆☆☆相当（規制対象外の建材）
|  |  | （特定建材） |  |  | □ | F☆☆☆相当（第３種ホルムアルデヒド発散建築材料）
[9 empty] | 特定建材の種類 | [8 empty] | 使用箇所
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
[6 empty] | （ | [9 empty] | ） | （ | [5 empty] | ）
| 換気対策 | 居室の換 | 種類 |  | ☐ | 機械換気設備 | [5 empty] | □ | その他 |  | （ | [7 empty] | ） | □ | 仕上表
空気環境に関すること（つづき） |  | 気対策 | 機械換気対策 |  | ・ | 一体とみなす居室の範囲 | [17 empty] | ☐ | 平面図
[6 empty] | （ | [16 empty] | ） | ☐ | 設備機器表
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  | ☐ | 第３種換気
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ |  |  |  |  | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  | ☐ | 有 | □ | 無
[5 empty] | ・ | 一体とみなす居室の範囲
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  | □ | 第３種換気
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ |  |  |  |  | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
[5 empty] | ・ | 一体とみなす居室の範囲
[6 empty] | （ | [16 empty] | ）
[6 empty] | 換気方式 |  |  | □ | 第１種換気 |  |  |  | □ | 第２種換気 |  |  | □ | 第３種換気
[9 empty] | （給気機＋排気機） |  |  |  |  | （給気機＋排気口） |  |  |  | （給気口＋排気機）
[6 empty] | 気積 |  | （ |  |  |  |  | ㎥） |  | 換気量 |  | （ |  |  |  |  | ㎥/ｈ）
[6 empty] | 換気回数 |  |  | （ |  |  |  | 回） |  | 建具の通気措置 |  |  |  | □ | 有 | □ | 無
|  | 局所換気 | 便所 |  | □ | 機械換気設備 | [17 empty] | □ | 仕上表
|  | 対策 |  |  | ☐ | 換気のできる窓 | [17 empty] | ☐ | 平面図
[5 empty] | □ | 無 | [17 empty] | □
|  |  | 浴室 |  | ☐ | 機械換気設備
[5 empty] | ☐ | 換気のできる窓
[5 empty] | □ | 無
|  |  | 台所 |  | ☐ | 機械換気設備
[5 empty] | ☐ | 換気のできる窓
[5 empty] | □ | 無

## 第八面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [20 empty] | （第八面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [14 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [11 empty] | 記載図書
| 単純開口率 | 開口部（単 | 居室の面積に |  | ・ | 居室の床面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | □ | 計算書
光・視環境に関すること |  | 純開口率） | 対する開口 |  | ・ | 居室の開口部の面積の合計 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ㎡） | ☐ | 平面図
|  |  | 部の割合 |  | ・ | 単純開口率 |  |  |  |  | （ |  |  |  |  | ％以上） | ☐ | 建具図
| 方位別開口比 | 開口部 | 方位別開口部 |  |  | 方位別開口部面積の合計 | [7 empty] | 方位別開口比 |  |  | □ | 計算書
|  | （方位別 | の面積合 |  |  | 北 |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ 以上 ） | ☐ | 平面図
|  | 開口比） | 計の比 |  |  | 東 |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ 以上 ） | ☐ | 建具図
[6 empty] | 南 |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ 以上 ）
[6 empty] | 西 |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ 以上 ）
[6 empty] | 真上 |  | （ |  |  |  | ㎡） | （ |  |  | ％ ）
| 透過損失等級 | 開口部の | 北の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品 |  |  |  |  | □ | 仕上表
音環境に関すること | （外壁開口部） | 遮音等級 | サッシ・ドア |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ | □ | Ｔ－２ |  | □ | Ｔ－１ |  | □ | 平面図
|  |  | セット（遮音性 |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [9 empty] | ｄＢ以上） | □
|  |  | 能が最も低 |  |  | 試験機関（ | [9 empty] | ）
|  |  | いもの） |  |  | 試験番号（ | [9 empty] | ）
|  |  | 東の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | サッシ・ドア |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ | □ | Ｔ－２ |  | □ | Ｔ－１
|  |  | セット（遮音性 |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [9 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 能が最も低 |  |  | 試験機関（ | [9 empty] | ）
|  |  | いもの） |  |  | 試験番号（ | [9 empty] | ）
|  |  | 南の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | サッシ・ドア |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ | □ | Ｔ－２ |  | □ | Ｔ－１
|  |  | セット（遮音性 |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [9 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 能が最も低 |  |  | 試験機関（ | [9 empty] | ）
|  |  | いもの） |  |  | 試験番号（ | [9 empty] | ）
|  |  | 西の方位の |  | □ | JIS遮音等級表示品 |  |  |  |  | □ | 同等品
|  |  | サッシ・ドア |  |  | □ | Ｔ－４ |  | □ | Ｔ－３ | □ | Ｔ－２ |  | □ | Ｔ－１
|  |  | セット（遮音性 |  | □ | その他試験を行うもの（平均透過損失 | [9 empty] | ｄＢ以上）
|  |  | 能が最も低 |  |  | 試験機関（ | [9 empty] | ）
|  |  | いもの） |  |  | 試験番号（ | [9 empty] | ）

## 第九面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [28 empty] | （第九面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  | 設計内容説明欄 | [22 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 | 項目 |  | 設計内容 | [19 empty] | 記載図書
| 高齢者等配 | 部屋の | 特定寝室と同 |  | ・ | 特定寝室 |  |  | （ |  |  |  |  | 階 |  | 室名： | [7 empty] | ） | ☐ | 平面図
高齢者等への配慮に関すること | 慮対策等級 | 配置等 | 一階にある室 |  | ・ | 特定寝室と同一階にある室 | [18 empty] | □
| （専用部分） |  |  |  |  | ☐ | 玄関 |  | ☐ | 便所 |  | □ | 浴室 |  | □ | 食事室 |  | □ | 脱衣室 |  | ☐ | 洗面所
[5 empty] | ・ | ホームエレベーター | [5 empty] | ☐ | 無 |  | □ | 有
[5 empty] | ・ | ホームエレベーター出入口の幅員 | [8 empty] | （ | [8 empty] | mm）
|  | 段差 | 出入口等 |  | ・ | 玄関出入口 | [18 empty] | ☐ | 平面図
|  |  | （日常生活 |  |  | くつずりと玄関外側 |  |  |  |  | （ |  |  |  | mm以下） | くつずりと玄関土間 | [7 empty] | mm以下） | □
|  |  | 空間内） |  | ・ | 玄関上がりかまち（ | [7 empty] | mm） | ・ | 浴室出入口（ | [7 empty] | mm以下）
[5 empty] | ・ | バルコニー出入口（ | [17 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 居室の部分の床とその他の床の段差
[6 empty] | （ | [17 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | その他の床の段差（ | [17 empty] | mm）
|  |  | その他（日常 |  | ・ | 室名 |  | ( |  |  |  |  | ） |  | ・ | 段差 |  | （ | [5 empty] | mm）
生活空間外）
|  | 階段 | 勾配等 |  | ・ | けあげ（ | [7 empty] | mm） | ・ | 踏面（ | [7 empty] | mm） | ☐ | 平面図
[5 empty] | ・ | 勾配（ |  |  |  |  | ／ |  |  | ） | [10 empty] | □
|  |  | 蹴込み |  | ・ | 蹴込み寸法（ | [7 empty] | mm） | ・ | 蹴込み板 |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有
|  |  | 形式等 |  | ・ | 階段の形式（ | [17 empty] | ）
[5 empty] | ・ | 最上段の通路等への食い込み | [8 empty] | ☐ | 無 |  | □ | 有
[5 empty] | ・ | 最下段の通路等への突出 | [8 empty] | ☐ | 無 |  | □ | 有
|  |  | 滑り防止 |  | ・ | 滑り止め |  |  | ☐ | 無 |  | □ | 有、踏面と同一面
|  |  | 段鼻 |  | ・ | 段鼻の出 |  |  | □ | 無 |  | ☐ | 有
|  | 手すり | 手すりの設置 |  | ・ | 階段 |  |  | □ | 両側設置 |  |  |  | ☐ | 片側設置 | [9 empty] | ☐ | 仕上表
[6 empty] | 手すり高さ |  |  | （ | [14 empty] | mm） | ☐ | 平面図
[5 empty] | ・ | 便所 |  |  | ☐ | 設置 | [14 empty] | □
[5 empty] | ・ | 浴室 |  |  | ☐ | 浴室出入り |  |  |  | ☐ | 浴槽出入り |  |  |  | □ | 浴槽立ち座り
[9 empty] | □ | 姿勢保持 |  |  |  | □ | 洗い場立ち座り
[5 empty] | ・ | 玄関 |  |  | □ | 設置 |  |  |  | ☐ | 設置可
[5 empty] | ・ | 脱衣室 |  |  | □ | 設置 |  |  |  | ☐ | 設置可
|  |  | 転落防止手す |  | ・ | バルコニー |  |  |  | 腰壁等の高さ（ | [13 empty] | mm）
|  |  | りの設置 |  |  | 手すり高さ |  |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 床面より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 窓（２階以上） |  |  |  | 窓台等の高さ（ | [13 empty] | mm以上）
[6 empty] | 手すり高さ |  |  | （ | □ | 窓台等より |  |  | □ | 床面より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 廊下及び階段（開放されている側） | [9 empty] | 腰壁等の高さ（ | [7 empty] | mm）
[6 empty] | 手すり高さ |  |  | （ | □ | 腰壁等より |  |  | □ | 床面・踏面の先端より | [8 empty] | mm）
[5 empty] | ・ | 手すり子の内法寸法 | [5 empty] | □ | 110mm以下 |  |  |  | □ | 110mm超え
|  | 通路及び | 通路の幅員 |  | ・ | 最小有効幅員 | [7 empty] | mm以上） | 柱等の箇所（ | [8 empty] | mm以上） | ☐ | 平面図
|  | 出入口の | 出入口の幅員 |  | ・ | 玄関（ | [7 empty] | mm以上） | 浴室出入口（ | [8 empty] | mm以上） | □
|  | 幅員(日常 |  |  | ・ | 玄関・浴室出入口以外の室の出入口の最小幅員（ | [17 empty] | mm以上）
|  | 生活空間) |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [9 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 寝室、便 | 浴室の寸法 |  | ・ | 内法の短辺寸法（ | [8 empty] | mm以上） | 内法面積（ | [7 empty] | ㎡） | ☐ | 平面図
|  | 所及び浴 | 便所の寸法等 |  | ・ | 内法の短辺寸法（ | [17 empty] | mm） | ☐ | 仕上表
|  | 室(日常生 |  |  |  | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [9 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
|  | 活空間) |  |  |  | □ | ドア開放により対応可
[5 empty] | ・ | 内法の長辺寸法（ | [17 empty] | mm）
[6 empty] | □ | 工事を伴わない撤去により対応可 | [9 empty] | □ | 軽微な改造により対応可
[6 empty] | □ | ドア開放により対応可
[5 empty] | ・ | 便器の形式 |  |  |  | ☐ | 腰掛け式 |  |  |  | □ | その他
|  |  | 特定寝室 |  | ・ | 内法面積 |  |  | （ | [14 empty] | ㎡以上）
の面積

## 第十面
設計内容説明書【一戸建ての木造軸組住宅用・長期使用構造等確認あり】 | [27 empty] | （第十面）
※の欄を設計者が記入のこと
| 性能表示 | 確認 |  |  |  | 設計内容説明欄 | [19 empty] | ※ | 設計内容 確認欄
| 事項 | 項目 |  |  | 項目 |  | 設計内容 | [16 empty] | 記載図書
| 開口部の | 住戸の |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | □ | 建具表
防犯に関すること | 侵入防止 | 出入口 |  |  | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
| 対策 | （区分ａ） |  |  |  |  | ・ | 侵入可能なｶﾞﾗｽ |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [7 empty] | ） | ☐ | 平面図
| ［ ］階＊ | [6 empty] | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □ | 立面図
|  | ☐ | その他 |  |  |  | ・ | 錠の性能 |  | □ | ２以上装着 | [12 empty] | □
|  | □ | 該当 |  |  |  |  | １以上の錠 |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | なし |  |  |  |  | １以上の錠のサムターン |  |  |  |  | □ | サムターン操作対応品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | 外部か |  | 開閉機構あり | サッシ及びガ |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | □ | 建具表
|  | らの接 |  |  | ラスによる |  | ・ | サッシの性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 近が比 |  |  | 対策 |  |  | クレセント等 |  | □ | ２以上装着 | [12 empty] | ☐ | 平面図
|  | 較的容 |  |  |  |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □ | 立面図
|  | 易な開 |  |  | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | □
|  | 口部 |  |  | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | （区分ｂ） |  |  |  |  | ・ | 侵入可能なｶﾞﾗｽ |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [7 empty] | ）
[8 empty] | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
|  | ☐ | その他 |  |  |  | ・ | 錠の性能 |  | □ | ２以上装着
|  | □ | 該当 |  |  |  |  | １以上の錠 |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [7 empty] | □ | その他
|  |  | なし |  |  |  |  | １以上の錠のサムターン |  |  |  |  | □ | サムターン操作対応品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | その他（ | [5 empty] | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 開閉機構なし | ガラスに |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | その他 |  | 開閉機構あり | サッシ及びガ |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | □ | 建具表
|  | の開口 |  |  | ラスによる |  | ・ | サッシの性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ） | □ | 仕上表
|  | 部 |  |  | 対策 |  |  | クレセント等 |  | □ | ２以上装着 | [12 empty] | ☐ | 平面図
|  | （区分ｃ） |  |  |  |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他 |  | □ | 立面図
[5 empty] | 戸及び錠に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ） | □
|  | ☐ | その他 |  | よる対策 |  | ・ | 戸の性能 |  | □ | CP品 |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  | □ | 該当 |  |  |  | ・ | 侵入可能なガラス |  |  | □ | 無 |  | □ | 有（ | [7 empty] | ）
|  |  | なし |  |  |  |  | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[7 empty] | ・ | 錠の性能 |  | □ | ２以上装着
[8 empty] | １以上の錠 |  | □ | CP品かつデッドボルド鎌式 | [7 empty] | □ | その他
[8 empty] | １以上の錠のサムターン |  |  |  |  | □ | サムターン操作対応品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
|  |  |  | 開閉機構なし | ガラスに |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | ｶﾞﾗｽの性能 |  | □ | ｶﾞﾗｽCP品 |  |  |  | □ | ｳｨﾝﾄﾞｳﾌｨﾙﾑCP品 |  |  |  |  | □ | その他
[5 empty] | 雨戸等に |  | ・ | 対象箇所 | （ | [13 empty] | ）
[5 empty] | よる対策 |  | ・ | 種類 | □ | 雨戸 |  | □ | シャッター |  |  | □ | 面格子 | □ | その他（ |  |  |  | ）
[7 empty] | ・ | 性能 | □ | CP品 |  |  |  |  | □ | その他（ | [6 empty] | ）
＊ | １つの階に１つの欄を使用し、階の数だけ各欄を連結して使用する。
注) | CP品：「防犯性能の高い建物部品目録（官民合同会議）」掲載品（CPマーク表示許可品）