## 評価項目一覧(共同建)
建設住宅性能評価 ＜木造共同住宅＞
必須項目 |  | 選択項目 |  | □
■ | 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | □ | 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | ■
■ | 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | □ | 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
■ | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止）
■ | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 | □ | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
■ | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | □ | 2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
■ | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） | □ | 2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
■ | 4-2 維持管理対策等級（共用配管） | □ | 2-4 脱出対策（火災時）
■ | 4-3 更新対策（共用排水管） | □ | 2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部)）
|  | □ | 2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部以外)）
■ | 5-1 省エネルギー対策等級（5-1 断熱等性能等級） | □ | 2-7 耐火等級（界壁及び界床）
■ | 5-2 一次エネルギー消費量等級 | □ | 4-4 更新対策（住戸専用部）
|  | □ | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏）
|  | □ | 6-2 換気対策（居室の換気対策）
|  | □ | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
|  | □ | 6-4 石綿含有建材の有無等
|  | □ | 6-3 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等
| 【地盤の液状化に関する情報提供】 | □ | 7-1 単純開口率
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う | □ | 7-2 方位別開口比
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない | □ | 8-1 重量床衝撃音対策
|  | □ | 8-2 軽量床衝撃音対策
|  | □ | 8-3 透過損失等級（界壁）
|  | □ | 8-4 透過損失等級（外壁開口部）
|  | □ | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
|  | □ | 9-2 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
|  | □ | 10-1 開口部の侵入防止対策

## ×評価項目一覧(戸建) (hidden)
建設住宅性能評価 ＜戸建住宅＞
住宅の名称 |  |  | 建物の名称 たちつてと
等級４
| 必須項目 | [5 empty] | □ | 等級３ | 免震建築物
| ■ | 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） |  | ： | 等級３ |  | ■ | 等級２ | その他
| ■ | 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | ： | 免震建築物 |  |  | 等級１
| ■ | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 |  | ： |  | 地盤の許容支持力等
[6 empty] | 杭の許容支持力 |  | 等級５
[6 empty] | 柱状改良地盤の許容支持力度 |  | 等級４
[6 empty] | 柱状改良地盤の許容支持力 |  | 等級１
地盤調査方法等
地盤改良方法
| ■ | 1-7 基礎の構造方法及び形式等 |  | ： |  | 直接基礎
構造方法
形式
杭基礎
杭種
杭径
杭長
| ■ | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） |  | ： | 等級３
| ■ | 4-1 維持管理対策等級（専用配管） |  | ： | 等級３
| □ | 5-1 省エネルギー対策等級（5-1 断熱等性能等級）（※） |  | ： | 等級４
| □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級（※） |  | ： | 等級５
※｢5－1｣又は｢5－2｣、若しくは両方の選択
選択項目
| □ | 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） |  | ： | 等級３
| □ | 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | ： | 等級２
| □ | 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） |  | ： | 等級２
| □ | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時） |  | ： | 等級４
| □ | 2-4 脱出対策（火災時） |  | ： |  | 直通階段に直接通ずるバルコニー
隣戸に通ずるバルコニー
避難器具
その他
| □ | 2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部)） |  | ： | 等級３
| □ | 2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部以外)） |  | ： | 等級４
| □ | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏） |  | ：
| □ | 6-2 換気対策（居室の換気対策）
| □ | 6-2 換気対策（局所換気対策）
| □ | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
| □ | 7-1 単純開口率
| □ | 7-2 方位別開口比
| □ | 8-4 透過損失等級（外壁開口部）
| □ | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
| □ | 10-1 開口部の侵入防止対策
【地盤の液状化に関する情報提供】
| □ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う
| □ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない

## 1回目 基礎配筋
（第六条関係）
検査対象工程完了通知書
平成 年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
申請者（代理者）
の氏名又は名称
代表者の氏名
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第６条第１項の規定に基づき、検査対象工程に係る工事が完了する日（完了した日）を通知します。
□
|  | 記 | [29 empty] | ■
|  |  | １．検査対象工程に係る工事 | [13 empty] | ■ | 基礎配筋工事の完了時 | [13 empty] | (注意) |  | ① | １．欄は、該当するチェックボックスにチェックをして下さい。
[17 empty] | □ | 躯体工事の完了時（棟上げ時） | [15 empty] | ② | 申請者が共同住宅等の複数の住戸に係る通知を行う場合、この通知書一部をもって通知を行うことができます。
[17 empty] | □ | 内装下地張りの直前の工事の完了時
[17 empty] | □ | 竣工時
[17 empty] | □ | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
|  |  | ２．検査対象工程に係る工事の完了（予定）年月日 | [13 empty] | 平成 年 月 日
[10 empty] | （検査希望日時） | [6 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | （ | 時 分 | [6 empty] | ）
３．建築場所
４．建築物名称
|  |  | ５．工事施工者の名称及び現場代理人の氏名 | [27 empty] | ←会社名
←現場代理人の氏名
|  |  | ６．受付番号 | [15 empty] | (記載省略可)
施工状況報告書
（第一面）
|  | 【共同住宅等】 | [29 empty] | 記入要領
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
|  | 建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。 | [29 empty] | ２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等が特定できる名称
を記載してください。未定の場合はその旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記
|  | 評価対象建築物の名称※ | [6 empty] | 0 | [23 empty] | 載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等の工事を行う工事施工者の氏
|  | 評価対象建築物の所在地※ | [6 empty] | 0 | [23 empty] | 名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査
|  | 工事施工者※ | [6 empty] | 住所 | [23 empty] | 終了後に記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
[9 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 0 | [18 empty] | ７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
[13 empty] | 0 | [18 empty] | ８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名をしてください。
[9 empty] | 電話 | [22 empty] | ９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名をしてください。
|  | 第１回目 |  |  | 検査対象工程 | [6 empty] | 基礎配筋工事の完了時 | [19 empty] | 基礎配筋工事の完了時
[32 empty] | 躯体工事の完了時 |  |  |  | （棟上げ時）
[5 empty] | 検査年月日 | [6 empty] | 平成 年 月 日 | [19 empty] | 内装下地張りの直前の工事の完了時
竣工時
[5 empty] | 評価員の署名 | [26 empty] | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
施工（管理）者の氏名
施工状況報告書
（第二面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄 | [9 empty] | □
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [6 empty] | 確認内容 | [5 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録 |  |  |  |  | ■
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次] |  |  | □無
１構造の安定に関すること |  |  | 1-1 | 土台・柱等 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  | ■有 |  |  |  |  | 工事写真
|  |  | 1-2 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋め込み長さ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | [5 empty] | ■無 |  |  |  |  | 施工図
|  |  | 1-3 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置・本数 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | [10 empty] | 平面図
|  |  | 1-4 | 地盤(kN/㎡) |  | □無 |  | □ | 地盤調査報告書 | [5 empty] | □ | 地盤の種類・支持力 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [7 empty] | 基礎伏図
|  |  | 1-5 |  |  |  |  | □ | 地盤改良報告書 | [5 empty] | □ | 地業の状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | [10 empty] | 納品書
|  |  | 1-6 | 地業(kN/本) |  |  |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ | 地盤改良状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | [10 empty] | 梱包材
|  |  | 1-7 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [26 empty] | 地盤調査報告書
|  |  | 耐震等級,その他,耐風等級,耐積雪等級,並びに基礎の構造方法及び形式等 | 基礎・１ |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 基礎の配置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [7 empty] | 製品資料
|  |  |  | （寸法・配筋等） |  |  |  | □ | [6 empty] | □ | 根入れ深さ |  |  |  |  | □ |  | □ | [12 empty] | 表示マークの写真
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 立上りの高さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [10 empty] | 表示マーク
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 立上りの厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [10 empty] | 実施報告書
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | かぶり厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [10 empty] | 出荷証明書
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 基礎底盤の寸法 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [10 empty] | 地盤改良報告書
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 主筋の径・位置 |  |  |  |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 補強筋の径・位置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 開口周辺等の補強 |  |  |  |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 定着・継手・圧接 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 基礎・２ |  | □無 |  | □ | [6 empty] | □ | 基礎の構造方法 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 構造方法 |  |  |  | □ | [6 empty] | □ | 基礎の形式 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 形式 |  |  |  | □
|  |  |  | 免震建築物 |  | □無 |  | □ | [6 empty] | □ | 免震層 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 免震材料 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 下部構造 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | クリアランス |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
４維持管理・更新 |  |  | 4-2維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | コンクリート内埋め込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[15 empty] | □ | 人通口の位置と寸法 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | 4-3更新対策（共用排水管） | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | コンクリート内埋め込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 地中埋設管上のコンクリート |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[15 empty] | □ | 人通口の位置と寸法 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | 4-1維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | コンクリート内埋め込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 地中埋設管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ | 屋内の地中埋設管上のコンクリート |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [6 empty] | □ | 外周部の地中埋設管上のコンクリート |  |  |  | ト
変更申告書
性能表示項目 | [5 empty] | 変更項目 | [7 empty] | 変更内容報告欄

## 2回目 躯体
（第六条関係）
このシートの緑色セル部分は
|  |  | 検査対象工程完了通知書 | [32 empty] | シート名「1回目 基礎配筋」のデータがリンクされています。
記入内容が違う場合は、修正入力をお願い致します。
平成 年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[12 empty] | 申請者（代理者） | [6 empty] | 0
の氏名又は名称
[12 empty] | 代表者の氏名 | [6 empty] | 0
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第６条第１項の規定に基づき、検査対象工程に係る工事が完了する日（完了した日）を通知します。
□
|  |  | 記 | [31 empty] | ■
|  |  |  | １．検査対象工程に係る工事 | [15 empty] | □ | 基礎配筋工事の完了時 | [13 empty] | (注意) |  |  | ① | １．欄は、該当するチェックボックスにチェックをして下さい。
[20 empty] | ■ | 躯体工事の完了時（棟上げ時） | [16 empty] | ② | 申請者が共同住宅等の複数の住戸に係る通知を行う場合、この通知書一部をもって通知を行うことができます。
[20 empty] | □ | 内装下地張りの直前の工事の完了時
[20 empty] | □ | 竣工時
[20 empty] | □ | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
|  |  |  | ２．検査対象工程に係る工事の完了（予定）年月日 | [15 empty] | 平成 年 月 日
[11 empty] | （検査希望日時） | [8 empty] | 平成 年 月 日 |  |  |  | （ | 時 分 | [6 empty] | ）
|  |  |  | ３．建築場所 | [7 empty] | 0
|  |  |  | ４．建築物名称 | [7 empty] | 0
|  |  |  | ５．工事施工者の名称及び現場代理人の氏名 | [12 empty] | 0 | [16 empty] | ←会社名
[17 empty] | 0 | [16 empty] | ←現場代理人の氏名
|  |  |  | ６．受付番号 | [17 empty] | (記載省略可)
施工状況報告書
（第一面）
|  |  | 【共同住宅等】 | [31 empty] | 記入要領
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
|  |  | 建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。 | [31 empty] | ２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等が特定できる名称
を記載してください。未定の場合はその旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記
|  |  | 評価対象建築物の名称※ | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等の工事を行う工事施工者の氏
|  |  | 評価対象建築物の所在地※ | [6 empty] | 0 | [26 empty] | 名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査
|  |  | 工事施工者※ | [6 empty] | 住所 |  |  |  | 0 | [22 empty] | 終了後に記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
[10 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
[14 empty] | 0 | [20 empty] | ８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名をしてください。
[10 empty] | 電話 |  |  |  | 0 | [20 empty] | ９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名をしてください。
|  |  | 第２回目 |  |  | 検査対象工程 | [6 empty] | 躯体工事の完了時 | [21 empty] | 基礎配筋工事の完了時
[35 empty] | 躯体工事の完了時 |  |  |  |  | （棟上げ時）
[6 empty] | 検査年月日 | [6 empty] | 平成 年 月 日 | [21 empty] | 内装下地張りの直前の工事の完了時
竣工時
[6 empty] | 評価員の署名 | [28 empty] | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
[6 empty] | 施工（管理）者の氏名 | [6 empty] | 0
□
| 施工状況報告書 | [32 empty] | ■
[30 empty] | （第二面） |  |  |  | □無
| 【共同住宅等】 | [31 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認 | ■有
| 着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと | [32 empty] | ■無
|  |  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [18 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [6 empty] | 確認内容 | [7 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[24 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
| １構造の安定に関すること |  |  | 1-1 | 部材の品質 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 部材の品質 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 工事写真
|  |  |  | 1-2 | 土台・柱等 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 柱の小径 | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 施工図
|  |  |  | 1-3 |  |  |  |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 土台の継手位置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | [11 empty] | 平面図
|  |  |  | 1-4 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの品質 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | [11 empty] | 基礎伏図
|  |  |  | 1-5 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □ |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの埋め込み長さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 納品書
|  |  |  | 1-6 |  |  |  |  | □ | [6 empty] | □ |  | ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの位置・本数 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | [11 empty] | 梱包材
|  |  |  | 1-7 | 耐力壁 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 筋かい耐力壁の位置・長さ | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 地盤調査報告書
|  |  |  | 耐震等級,その他,耐風等級,耐積雪等級,並びに基礎の構造方法及び形式等 |  |  |  |  | □ | 梱包材 | [5 empty] | □ |  | 筋かいの種類・断面 | [5 empty] | □ |  | □ | [13 empty] | 製品資料
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 面材耐力壁の位置・長さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 表示マークの写真
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 面材の種類・厚さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 表示マーク
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 釘の種類と面材の止め付け状態 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 実施報告書
[5 empty] | 準耐力壁等 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 準耐力壁の位置・長さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 出荷証明書
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | たれ壁・腰壁の位置・長さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | □ |  | たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 面材の種類・厚さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 面材の高さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 釘の種類と止め付け状態 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 枠組み |  | □無 |  | □ | [6 empty] | □ |  | まぐさ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | まぐさ受 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 縦枠のピッチ・本数 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 横架材 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 床大ばりの断面・間隔 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 床小ばりの断面・間隔 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 小屋ばりの断面・間隔 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 胴差の断面 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 屋根面 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 屋根勾配 | [5 empty] | □ |  | □ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 面材の種類・厚さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | たる木の寸法・間隔 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | □ |  | 母屋・断面 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 釘の種類と止め付け状態 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 床組等 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 火打ちの位置・種類 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 火打ちと取り合うはり | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 火打ち材の止め付け状態 | [5 empty] | □ |  | □
[9 empty] | □ | 梱包材 | [5 empty] | □ |  | 面材の種類・厚さ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 根太の寸法・間隔・取付け工法 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 釘の種類と止め付け状態 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 接合部 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 接合金物の品質 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 柱脚・柱頭の接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 胴差と通し柱の接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 筋かい端部の接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 枠組み接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 床・屋根の接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 横架材端部接合部 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
施工状況報告書
（第三面）
| 【共同住宅等】 | [31 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [18 empty] | 施工状況確認欄
[5 empty] | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [6 empty] | 確認内容 | [7 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[24 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
| ３劣化の軽減に関すること |  |  | 3-1劣化対策等級（構造躯体等） | 外壁の軸組 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 通気構造等の状態 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | 等 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 保存処理の方法 | [9 empty] | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 保存処理の状態 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 部材の小径 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[16 empty] | □ |  | 部材の樹種 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[5 empty] | 土台の防腐 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 部材の樹種 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | ・防蟻 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 保存処理の方法 | [9 empty] | □
[9 empty] | □ | 工事写真
[5 empty] | 浴室・脱衣 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 浴室の防水措置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | 室の防水 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 脱衣室の防水措置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真
[5 empty] | 地盤の防蟻 |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | コンクリートの打設範囲 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 土壌処理の材料 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 土壌処理の状態 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[5 empty] | 床下換気・ |  | □無 |  | □ | 納品書 | [5 empty] | □ |  | 基礎開口の位置 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | 防湿措置 |  |  |  | □ | 出荷証明書 | [5 empty] | □ |  | 基礎開口の大きさ | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | ねこ土台の寸法・形状 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | ねこ土台の位置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | コンクリートの打設範囲 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | コンクリートの厚さ | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | 防湿フィルム等の種類 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | 防湿フィルム等の措置状態 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
| ４維持管理・更新 |  |  | ４-２維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
|  |  |  | ４-3更 新対策 （共用配水管） | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | □ |  |  |  | □
[16 empty] | □ |  | 人通孔の位置と寸法 | [5 empty] | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 4-1維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | コンクリート内埋め込み配管 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | 地中埋設管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 | [5 empty] | □ |  | 屋内の地中埋設管上のコンクリート | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[9 empty] | □ | [6 empty] | □ |  | 外周部の地中埋設管上のコンクリート
|  |  |  | 4-4更新対策（住戸専用 | 躯体天井高 |  | □無 |  | □ | 施工図 | [5 empty] | □ |  | 躯体天井高 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[16 empty] | □ |  | 異なる躯体天井高 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[16 empty] | □ |  | 最も低い部分 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
[5 empty] | 柱 |  | □無 |  | □ | [6 empty] | □ |  | 柱の位置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[5 empty] | 壁 |  | □無 |  | □ | [6 empty] | □ |  | 壁の位置 | [5 empty] | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[16 empty] | □ |  | 壁の寸法 | [5 empty] | □ |  | □ |  | □
変更申告書
性能表示項目 | [6 empty] | 変更項目 | [7 empty] | 変更内容報告欄

## 3回目 内装下地張り
（第六条関係）
このシートの緑色セル部分は
|  | 検査対象工程完了通知書 | [30 empty] | シート名「1回目 基礎配筋」のデータがリンクされています。
記入内容が違う場合は、修正入力をお願い致します。
平成 年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[11 empty] | 申請者（代理者） | [5 empty] | 0
の氏名又は名称
[11 empty] | 代表者の氏名 | [5 empty] | 0
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第６条第１項の規定に基づき、検査対象工程に係る工事が完了する日（完了した日）を通知します。
□
|  | 記 | [29 empty] | ■
|  |  | １．検査対象工程に係る工事 | [14 empty] | □ | 基礎配筋工事の完了時 | [12 empty] | (注意) |  |  | ① | １．欄は、該当するチェックボックスにチェックをして下さい。
[18 empty] | □ | 躯体工事の完了時（棟上げ時） | [15 empty] | ② | 申請者が共同住宅等の複数の住戸に係る通知を行う場合、この通知書一部をもって通知を行うことができます。
[18 empty] | ■ | 内装下地張りの直前の工事の完了時
[18 empty] | □ | 竣工時
[18 empty] | □ | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
|  |  | ２．検査対象工程に係る工事の完了（予定）年月日 | [14 empty] | 平成 年 月 日
[10 empty] | （検査希望日時） | [7 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | （ | 時 分 | [6 empty] | ）
|  |  | ３．建築場所 | [7 empty] | 0
|  |  | ４．建築物名称 | [7 empty] | 0
|  |  | ５．工事施工者の名称及び現場代理人の氏名 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | ←会社名
[15 empty] | 0 | [15 empty] | ←現場代理人の氏名
|  |  | ６．受付番号 | [16 empty] | (記載省略可)
施工状況報告書
（第一面）
|  | 【共同住宅等】 | [29 empty] | 記入要領
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
|  | 建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。 | [29 empty] | ２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等が特定できる名称
を記載してください。未定の場合はその旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記
|  | 評価対象建築物の名称※ | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等の工事を行う工事施工者の氏
|  | 評価対象建築物の所在地※ | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査
|  | 工事施工者※ | [6 empty] | 住所 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 終了後に記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
[9 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 0 | [18 empty] | ７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
[13 empty] | 0 | [18 empty] | ８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名をしてください。
[9 empty] | 電話 |  |  |  | 0 | [18 empty] | ９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名をしてください。
|  | 第3回目 |  |  | 検査対象工程 | [6 empty] | 内装下地張りの直前の工事の完了時 | [19 empty] | 基礎配筋工事の完了時
[32 empty] | 躯体工事の完了時 |  |  |  |  | （棟上げ時）
[5 empty] | 検査年月日 | [6 empty] | 平成 年 月 日 | [19 empty] | 内装下地張りの直前の工事の完了時
竣工時
[5 empty] | 評価員の署名 | [26 empty] | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
[5 empty] | 施工（管理）者の氏名 | [6 empty] | 0
施工状況報告書
（第二面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと | [30 empty] | □
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄 | [9 empty] | ■
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録 |  |  |  |  | □無
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次] |  |  | ■有
１構造の安定に関すること |  |  | 1-1 | 部材の品質 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 部材の品質 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  | ■無
|  |  | 1-2 | 耐力壁 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 面材耐力壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 工事写真
|  |  | 1-3 |  |  |  |  | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | 面材の種類・厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 施工図
|  |  | 1-4 |  |  |  |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 釘の種類と面材の止め付け状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 平面図
|  |  | 1-5 | [33 empty] | 基礎伏図
|  |  | 1-6 | [33 empty] | 納品書
1-7
|  |  | 耐震等級,その他,耐風等級,耐積雪等級,並びに基礎の構造方法及び形式等 | [33 empty] | 地盤調査報告書
表示マークの写真
表示マーク
|  |  |  | 準耐力壁等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 準耐力壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 実施報告書
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | たれ壁・腰壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 出荷証明書
[8 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 地盤改良報告書
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 面材の種類・厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 面材の高さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 釘の種類と止め付け状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
３劣化の軽減に関すること |  |  | 3-1 | 床下換気・防 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 基礎開口の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | 湿措置 |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 基礎開口の大きさ |  |  |  |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | ねこ土台の寸法・形状 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | ねこ土台の位置 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 土台の防腐 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 土台と外壁の取合い部の水切リ |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | ・防蟻 |  |  |  | □ | 工事写真
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 外壁の軸組 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 通気構造等の状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 等 |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 保存処理の方法 | [8 empty] | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 保存処理の状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 浴室・脱衣室 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 浴室の防水措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | の防水 |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 脱衣室の防水措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 小屋裏換気 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 給気口の位置・大きさ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 排気口の位置・大きさ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
施工状況報告書
（第三面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新 |  |  | ４-２維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 共用立管の掃除口の位置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 共用立管の点検措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 横主管の掃除口の位置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 横主管の点検措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 排水管の性 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 排水管の仕様等、設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
状等
|  |  | ４-３更新対策（共用配水管） | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | ４-１維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 地中埋設管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 屋内の地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 外周部の地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 専用排水管 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 排水管の仕様等、設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
の性状等
|  |  | 4-4更新対策（住戸専用 | 躯体天井高 |  | □無 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 躯体天井高 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 異なる躯体天井高 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 最も低い部分 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 柱 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 柱の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 壁 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 壁の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 壁の寸法 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
施工状況報告書
（第四面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  |  | 5-1 | 躯体の断熱性能等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 床の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 土間床等の外周部の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | 屋根又は天井の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 壁の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
□
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 窓の仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | ドアの仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
□
|  |  |  | 日射遮蔽 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 庇・軒等の状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 付属部材の設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | ガラスの仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
□
|  |  |  | 結露 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 防湿層の設置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 屋根又は外壁の通気層・防風 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 | [6 empty] | 層の設置
|  |  | 5-2 | 面積等 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 居室の面積等 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
一次エネルギー消費量等級
|  |  |  | 自然風利用 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 窓開口面積 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 蓄熱利用 |  | □無 |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 設備機器 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 暖房設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 冷房設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 換気設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 給湯設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 照明設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 太陽光発電設備の仕様・設置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
状態
変更申告書
【共同住宅等】
性能表示事項 | [6 empty] | 変更項目 | [6 empty] | 変更内容報告欄

## 4回目 竣工
（第六条関係）
このシートの緑色セル部分は
|  | 検査対象工程完了通知書 | [30 empty] | シート名「1回目 基礎配筋」のデータがリンクされています。
記入内容が違う場合は、修正入力をお願い致します。
平成 年 月 日
株式会社ジェイ・イー・サポート
代表取締役 佐東 政明 様
[11 empty] | 申請者（代理者） | [5 empty] | 0
の氏名又は名称
[11 empty] | 代表者の氏名 | [5 empty] | 0
住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第６条第１項の規定に基づき、検査対象工程に係る工事が完了する日（完了した日）を通知します。
□
|  | 記 | [29 empty] | ■
|  |  | １．検査対象工程に係る工事 | [14 empty] | □ | 基礎配筋工事の完了時 | [12 empty] | (注意) |  |  | ① | １．欄は、該当するチェックボックスにチェックをして下さい。
[18 empty] | □ | 躯体工事の完了時（棟上げ時） | [15 empty] | ② | 申請者が共同住宅等の複数の住戸に係る通知を行う場合、この通知書一部をもって通知を行うことができます。
[18 empty] | □ | 内装下地張りの直前の工事の完了時
[18 empty] | ■ | 竣工時
[18 empty] | □ | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
|  |  | ２．検査対象工程に係る工事の完了（予定）年月日 | [14 empty] | 平成 年 月 日
[10 empty] | （検査希望日時） | [7 empty] | 平成 年 月 日 |  |  | （ | 時 分 | [6 empty] | ）
|  |  | ３．建築場所 | [7 empty] | 0
|  |  | ４．建築物名称 | [7 empty] | 0
|  |  | ５．工事施工者の名称及び現場代理人の氏名 | [11 empty] | 0 | [15 empty] | ←会社名
[15 empty] | 0 | [15 empty] | ←現場代理人の氏名
|  |  | ６．受付番号 | [16 empty] | (記載省略可)
施工状況報告書
（第一面）
|  | 【共同住宅等】 | [29 empty] | 記入要領
１．※の付されている欄は、建設住宅性能評価の申請の際に申請者が記入してください。
|  | 建設住宅性能評価の申請を行うに当たり、施工状況報告書を提出します。施工状況報告書に記載する内容は、事実に相違ありません。 | [29 empty] | ２．「評価対象建築物の名称」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等が特定できる名称
を記載してください。未定の場合はその旨を記入してください。
３．「評価対象建築物の所在地」欄には、評価対象住戸が含まれる建築物が特定できる住居表示を記
|  | 評価対象建築物の名称※ | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 載してください。未定の場合は、その旨を記入してください。
４．「工事施工者」欄には、建設住宅性能評価の対象となる一戸建て等の工事を行う工事施工者の氏
|  | 評価対象建築物の所在地※ | [6 empty] | 0 | [24 empty] | 名又は名称、住所及び電話番号を記入してください。
５．「検査対象工程」欄、「検査年月日」欄及び「評価員の署名」欄は、検査を行った評価員が各検査
|  | 工事施工者※ | [6 empty] | 住所 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 終了後に記入してください。
６．「検査対象工程」欄には、検査を実施したときの工程を記入してください。
[9 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  | 0 | [18 empty] | ７．「検査年月日」欄には、検査を実施した年月日を記入してください。
[13 empty] | 0 | [18 empty] | ８．「評価員の署名」欄には、各検査終了後に検査を行った評価員自らが署名をしてください。
[9 empty] | 電話 |  |  |  | 0 | [18 empty] | ９．「施工（管理）者の署名」欄には、各検査終了後に施工（管理）者自らが署名をしてください。
|  | 第４回目 |  |  | 検査対象工程 | [6 empty] | 竣工時 | [19 empty] | 基礎配筋工事の完了時
[32 empty] | 躯体工事の完了時 |  |  |  |  | （棟上げ時）
[5 empty] | 検査年月日 | [6 empty] | 平成 年 月 日 | [19 empty] | 内装下地張りの直前の工事の完了時
竣工時
[5 empty] | 評価員の署名 | [26 empty] | 居室の内装仕上げ工事の完了後（空気測定）
[5 empty] | 施工（管理）者の氏名 | [6 empty] | 0
施工状況報告書
（第二面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと | [30 empty] | □
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄 | [9 empty] | ■
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録 |  |  |  |  | □無
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次] |  |  | ■有
１構造の安定に関すること |  |  | 1-1 | 部材の品質 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 部材の品質 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 |  |  | ■無
|  |  | 1-2 | 耐力壁 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 面材耐力壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 工事写真
|  |  | 1-3 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 面材の種類・厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 施工図
|  |  | 1-4 |  |  |  |  | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | 釘の種類と面材の止め付け状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 基礎伏図
|  |  | 1-5 | [33 empty] | 納品書
|  |  | 1-6 | [33 empty] | 梱包材
|  |  | 1-7 | [33 empty] | 地盤調査報告書
|  |  | 耐震等級,その他,耐風等級,耐積雪等級,並びに基礎の構造方法及び形式等 | 準耐力壁等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 準耐力壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適 | [8 empty] | 製品資料
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | たれ壁・腰壁の位置・長さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 表示マークの写真
[8 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | たれ壁・腰壁の幅と両隣の状況 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 表示マーク
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 面材の種類・厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 実施報告書
[14 empty] | □ |  | 面材の高さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | [11 empty] | 基礎伏図
[14 empty] | □ |  | 釘の種類と止め付け状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
３劣化の軽減に関すること |  |  | 3-1 | 浴室・脱衣室 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 浴室の防水措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  | 劣化対策等級（構造躯体等） | の防水 |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 脱衣室の防水措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 小屋裏換気 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 給気口の位置・大きさ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 排気口の位置・大きさ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
施工状況報告書
（第三面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新 |  |  | ４-２維持管理対策等級（共用配管） | 共用配管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 共用立管の掃除口の位置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 共用立管の点検措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 横主管の掃除口の位置 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 横主管の点検措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 配管点検口 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 開口の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 開口と主要接合部等の関係 |  |  |  |  | □
|  |  |  | 排水管の性 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 排水管の仕様等、設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
状等
|  |  |  | 横主管 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 専用部に立ち入らずに到達 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 配管補修の |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 配管・ガス管の設置位置・補修措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
措置
|  |  | ４-３更新対策（共用配水管） | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 横主管 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 到達経路 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 共用排水管 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 設置位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 更新措置 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 切断工事の軽減措置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 増設更新するための空間、スリーブ
の確保
[14 empty] | □ |  | 専用排水管の接続替えを容易に行
うための措置
[14 empty] | □ |  | 更新のための作業空間の確保
|  |  |  | 共用排水立 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 共用廊下に面する共用部分 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 管の位置 | [9 empty] | □ |  | 外壁面、吹抜け等の住戸外周部
[14 empty] | □ |  | バルコニー
[14 empty] | □ |  | 住戸専用部
施工状況報告書
（第三面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
４維持管理・更新 |  |  | ４-１維持管理対策等級（専用配管） | 専用配管 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ内埋込み配管 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 地中埋設管 |  | □無 |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 屋内の地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 外周部の地中埋設管上のｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  |  | 専用排水管 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 排水管の仕様等、設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | の性状等・ | [9 empty] | □ |  | 排水管の掃除口
|  |  |  | 清掃措置 | [9 empty] | □ |  | トラップの清掃措置
|  |  |  | 配管点検口 |  | □無 | [7 empty] | □ |  | 開口の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  |  | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 開口と配管の関係
|  |  | 4-4更新対策（住戸専用 | 躯体天井高 |  | □無 |  | □ | 施工図 |  |  |  |  | □ |  | 躯体天井高 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 異なる躯体天井高 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 最も低い部分 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 柱 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 柱の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 壁 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 壁の位置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[14 empty] | □ |  | 壁の寸法 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
施工状況報告書
（第四面）
【共同住宅等】 | [29 empty] | 検査の方法・・・Ａ：実物の目視 Ｂ：実物の計測 Ｃ：施工関連図書の確認
着色部、※の欄を施工管理者が記入のこと
|  |  | 性能 表示 事項 | 施工状況報告欄※ | [16 empty] | 施工状況確認欄
|  |  |  | 検査 項目 |  | 変更等の内容 |  | 関連 図書 | [5 empty] | 確認内容 | [6 empty] | 検査の方法 |  |  |  |  | 判定結果（適・不適）及び指摘事項の記録
[21 empty] | Ａ |  | Ｂ |  | Ｃ | [一次] |  | [二次]
5温熱環境・エネルギー消費量に関すること |  |  | 5-1 | 躯体の断熱性能等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 断熱材の種類・厚さ |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  | 断熱等性能等級 |  |  |  |  | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 床の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 梱包材 |  |  |  |  | □ |  | 土間床等の外周部の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 屋根又は天井の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
[14 empty] | □ |  | 壁の断熱構造 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □
|  |  |  | 開口部の断熱性能等 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 窓の仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | ドアの仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
□
|  |  |  | 日射遮蔽 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 庇・軒等の状態 |  |  |  |  | □ |  | □ |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 付属部材の設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | ガラスの仕様 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
□
|  |  |  | 結露 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 防湿層の設置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 屋根又は外壁の通気層・防風 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 | [6 empty] | 層の設置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
|  |  | 5-2 | 面積等 |  | □無 |  | □ | [5 empty] | □ |  | 居室の面積等 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
一次エネルギー消費量等級
|  |  |  | 自然風利用 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 窓開口面積 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 出荷証明書
|  |  |  | 蓄熱利用 |  | □無 |  | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
|  |  |  | 設備機器 |  | □無 |  | □ | 納品書 |  |  |  |  | □ |  | 暖房設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □ | 適 ・ 不適 |  | 適 ・ 不適
[8 empty] | □ | 工事写真 |  |  |  |  | □ |  | 冷房設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | 出荷証明書 |  |  |  |  | □ |  | 換気設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[8 empty] | □ | [5 empty] | □ |  | 給湯設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 照明設備の仕様・設置状態 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
[14 empty] | □ |  | 太陽光発電設備の仕様・設置 |  |  |  |  | □ |  |  |  | □
状態
変更申告書
【共同住宅等】
性能表示事項 | [6 empty] | 変更項目 | [6 empty] | 変更内容報告欄

## 評価項目一覧 (共同住宅) (hidden)
| 建設住宅性能評価 ＜共同住宅＞ |  |  |  | □
必須項目 （住棟） |  | 必須項目 （住戸） |  |  | ■
■ | 1-1 耐震等級（構造躯体の倒壊等防止） | ■ | 4-1 維持管理対策等級（専用配管）
■ | 1-3 その他（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | □ | 5-1 省エネルギー対策等級（5-1 断熱等性能等級）（※） | ※｢5－1｣又は｢5－2｣、若しくは｢5－1｣と｢5－2｣は両方の選択
■ | 1-6 地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 | □ | 5-2 一次エネルギー消費量等級（※）
■ | 1-7 基礎の構造方法及び形式等
■ | 3-1 劣化対策等級（構造躯体等） | 選択項目 （住戸）
■ | 4-2 維持管理対策等級（共用配管） | □ | 2-1 感知警報装置設置等級（自住戸火災時）
■ | 4-3 更新対策（共用排水管） | □ | 2-2 感知警報装置設置等級（他住戸等火災時）
|  | □ | 2-3 避難安全対策（他住戸等火災時・共用廊下）
選択項目 （住棟） |  | □ | 2-4 脱出対策（火災時）
□ | 1-2 耐震等級（構造躯体の損傷防止） | □ | 2-7 耐火等級（界壁及び界床）
□ | 1-4 耐風等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | □ | 4-4 更新対策（住戸専用部）
□ | 1-5 耐積雪等級（構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） | □ | 6-1 ホルムアルデヒド対策（内装及び天井裏）
□ | 2-5 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部)） | □ | 6-2 換気対策（居室の換気対策）
□ | 2-6 耐火等級（延焼のおそれのある部分(開口部以外)） | □ | 6-2 換気対策（局所換気対策）
|  | □ | 6-3 室内空気中の化学物質の濃度等
|  | □ | 6-4 石綿含有建材の有無等
|  | □ | 6-5 室内空気中の石綿の粉じんの濃度等
|  | □ | 7-1 単純開口率
|  | □ | 7-2 方位別開口比
| 【地盤の液状化に関する情報提供】 | □ | 8-1 重量床衝撃音対策
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行う | □ | 8-2 軽量床衝撃音対策
□ | 地盤の液状化に関する情報提供を行わない | □ | 8-3 透過損失等級（界壁）
|  | □ | 8-4 透過損失等級（外壁開口部）
|  | □ | 9-1 高齢者等配慮対策等級（専用部分）
|  | □ | 9-2 高齢者等配慮対策等級（共用部分）
|  | □ | 10-1 開口部の侵入防止対策